АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26.09.2019 г.  № 288

Об утверждении Положения о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействии тепло-, электро-, водоснабжающих организации, абонентов (потребителей) и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов на территории муниципального образования «поселок Прямицыно»  Октябрьского района  Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190- ФЗ «О теплоснабжении» и в целях обеспечения оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах тепло-, электро-, водоснабжения Администрация поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействии тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей) и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов на территории муниципального образования  «поселок Прямицыно» Октябрьского района  Курской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава поселка Прямицыно                                       О.Н. Стародубцева

Приложение № 1

к постановлению Администрации поселка Прямицыно

Октябрьского района Курской              области  от 26.09.2019 г. №288

Положение о порядке ликвидации, локализации технологических нарушений и взаимодействии тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей) и служб ЖКХ при устранении аварий и инцидентов на территории муниципального образования «поселок Прямицыно»  Октябрьского района Курской области.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определяет взаимодействие инженерных оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб тепло-, элекгро-, газо-, водоснабжающих организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования «поселок Прямицыно»  Октябрьского района Курской области и других организаций и предприятий, независимо от форм собственности, по вопросам энергообеспечения района.

1.2 Основной задачей указанных подразделений является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водоснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению аварий, локализации места аварий, ликвидации повреждений на системах и восстановление заданных режимов энергоснабжения.

1.3 Все организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские службы. Для малых поставщиков тепловой энергии допускается возложение обязанностей оперативного руководителя на старшее оперативное лицо смены.

Общую   координацию   действий   инженерных   служб     осуществляет КЧС и ОПБ района.

1.4 Все оперативно-дцспетчерские службы предприятий инженерно-энергетического комплекса обязаны иметь утвержденные сторонами Положения   об   оперативных взаимодействиях.

1.5 В подразделениях должны быть утверждены инструкции с четко
разработанным  оперативным  планом  действий	при	авариях,

ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения отопления, опорожнения тепловых сетей и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и в нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководством соответствующего подразделения, организации или ведомства.

Для проведения работ по    локализации    и    ликвидации аварий каждое   подразделение	должно	располагать необходимыми инструментами,	механизмами, транспортом,       сварочными     постами, ацетиленом, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителями соответствующих предприятий и организаций.

Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по программам, согласованным Главой поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области.

1.6.Количество аварийно-восстановительных бригад, их состав, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным   инженером подразделения.

1.7. Заправка аварийного транспорта на АЗС должна производиться вне очереди, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности заправочной станции.

1.8. В случае значительных объемов работ, вызывающих перерывы теплоснабжения на длительные сроки, к работам могут привлекаться специализированные   строительно-монтажные   и  другие   организации.

1.9. Для отработки взаимодействия между оперативно-диспетчерскими и аварийно-восстановительными службами внутри подразделений и между предприятиями по содержанию жилищного фонда, электро-, тепло-, водо- и газоснабжающими организациями, независимо от форм собственности, проводятся противоаварийные тренировки по согласованным программам.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб предприятий и организаций при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплоснабжения потребителей.

2.1. При     получении     сообщения     о     возникновении   аварии, отключении или ограничении 	электроснабжения потребителей диспетчер	соответствующего подразделения     принимает     меры     по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждения, освещения, охраны и др.) и действует в соответствии с утвержденной местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющимся у него каналам связи руководству предприятия, диспетчерам жилищных служб и организациям, попавшим в зону аварии, вышестоящему Оперативному диспетчеру.

2.3.   Диспетчер информирует  соответствующие диспетчерские службы теплоснабжающих, жилищных и других организаций, попавших в зону аварии, о ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей.

2.4. О нарушениях энергоснабжения, авариях, характере и поднимаемых для их ликвидации мерах соответствующие диспетчерские

службы дополнительно сообщают в ЕДДС Октябрьского района Курской

области.

2.5.Руководителем работ по ликвидации и устранению аварии является: до прибытия на место руководителя подразделения или организации- диспетчер подразделения, где произошла авария;

после прибытия – руководитель подразделения или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

2.6. При возникновении крупных повреждений и аварий на инженерных сооружениях и коммуникациях руководство по локализации аварии возлагается на Главу поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по планам, согласованным Главой поселка Прямицыно  Октябрьского района Курской области.

2.7. Решение    о    введении   режима    ограничения    или  отключения  тепловой   энергии   потребителям принимается руководством теплоснабжающих организаций по согласованию с Главой поселка Прямицыно   Октябрьского района Курской области. Команды об отключениях и опорожнении систем проходят через соответствующие диспетчерские службы.

2.8.Отключение центрального отопления и последующее заполнение и включение в работу производятся силами аварийно-диспетчерских служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с теплоснабжающей организацией.

2.9.Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

вызвать      при      необходимости      через      диспетчерские      службы соответствующих    подразделений    организаций   и    ведомств,    имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земельных работ для ликвидации аварии;

выполнить  работы  на подземных  коммуникациях  в  установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.10. Диспетчерская служба энергоснабжающих предприятий осуществляет:

контроль за режимами энергоснабжения потребителей, независимо от ведомственной принадлежности;

поддержание постоянной связи с оперативными службами предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и структур района;

оповещение и сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям при получении соответствующих сигналов;

информирование дежурной службы Октябрьского района о режимах работы источников теплоснабжения и тепловых сетей, выполнении плановых и аварийных работ, связанных с ограничением потребителей, о чрезвычайных ситуациях на системах инженерного обеспечения.